Опросной  лист для заказа одиночных ячеек

| № | Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип камер КРУ (КСО) |  |
| 2. | Номинальное напряжение 6,10,20кВ. |  |
| 3. | Тип нагрузки двигатель, трансформатор |  |
| 4. | Ток, сечение, материал существующих сборных шин. |  |
| 5. | Номер камеры и ее назначение (название). |  |
| 6. | Тип релейной защит (схемы действующих ячеек) электромеханические /микропроцессорные реле. |  |
| 7. | Вид оперативного тока АС/DC-220В. |  |
| 8. | Существующая схема центральной сигнализации подстанции, на каком токе выполнена (АС/DC220В). |  |
| 9. | Тип выключателя: вакуумный/элегазовый. |  |
| 10. | Ктрансформации трансформаторов тока: …/5 , …/1. |  |
| 11. | Количество трансформаторов нулевой последовательности (если есть). |  |
| 12. | Тип (класс точности) счетчиков: 0.2, 0.2S, 0.5, 0.5S |  |
| 13. | План расположения в пространстве (план пристыковки ячеек). |  |

Ваши контактные данные:

1. Наименование предприятия_______________________________________________________

2. Страна, область, город____________________________________________________________

3. ФИО ___________________________________________________________________________

4. Должность контактного лица______________________________________________________

5. Телефон и/или e-mail для связи____________________________________________________