|  |  | Бланк опросного листа для заказа РУ из шкафов К104-КФ. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запрашиваемые данные |  |  | Ответы заказчика |  |  |  |  |  |
| 2 | Номер шкафа КРУ по плану |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Тип шкафа КРУ |  | К104-КФ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ном. ток сборных шин, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Uном. , кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Схема первичных соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обозначение шкафа (тип, напр., номер схемы, ток главных цепей ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Назначение шкафа КРУ (надпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Тип выключателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Трансформаторы тока |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Кол-во тр-ров тока ТЗЛМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Технические хар-ки нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Управление выключателем (М-местное, Д-дистанционное) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Приборы учета - тип счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Источник питания операт. тока |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Тип релейной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Тип, марка и кол-во присоед. кабелей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Бланк в формате АКАД Вы можете скачать на нашем сайте.)